|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ обращений граждан c 01.01.2020 0:0:00 по 03.04.2023 14:35:00** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Номер** | **Дата создания** | **ФИО заявителя** | **Телефон** | **Статус** | **Адрес** | **Содержание обращения** | **Исполнитель** |
| 23Ж26736 | 31.03.2023 8:45 | инж. 109 Харлаков Александр Викторович | 89237774220 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре колодец со стороны проспекта полный.передано в г/к Голубева Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 08:44:39 30.03.23. в 20-54 ложная на линии лоток Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-211-20230401-064708-1680306427.330643.wav устранили в 2-59, тряпки Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20230402-071808-1680394687.352378.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109);Мальцев С.А. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 23Ж26596 | 30.03.2023 16:23 | инж. 109 Харлаков Александр Викторович | 89237774220 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре колодец со стороны проспекта, передано в г/к, Лысак Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 16:23:02 работает лотком, колодцы пустые в 20-54 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20230331-065234-1680220353.296540.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 23Ж23227 | 18.03.2023 14:24 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5пд. Исходящий звонок на 9994668827 out-9994668827-207-20230318-142543-1679124336.1014924.wav на момент обследования течи не обнаружено, стоит вода в подвале, уровень маленький Исходящий звонок на 89529077640 out-89529077640-204-20230318-135700-1679122619.1014408.wav | Дынер С.А. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 23Ж11771 | 08.02.2023 11:28 | инж. 109 Харлаков Александр Викторович | 89237774220 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре со стороны просп Джержинского колодец на подпоре. Приняла Попова Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 11:26:28 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 11:26:45 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 11:27:21 на линии лоток Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-207-20230209-063539-1675899337.1005909.wav обследовать подвал. подпора колодцев не обнаружено бригадой ГК Горканализация прочистила | Харлаков А.В. (Инженер-ЖЭУ 109);Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 23Ж10285 | 03.02.2023 9:47 | инж. 109 Харлаков Александр Викторович | 89237774220 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре колодец полный, со стороны пр.Дзержинского, напротив об-ва инвалидов, колодец откопан, повторное обращение, прин. Спасская Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 09:45:37 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 09:46:19 03.02.23. в 12-43 - на линии лоток Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-207-20230204-072348-1675470227.797022.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 23Ж10093 | 02.02.2023 14:43 | инж. 109 Харлаков Александр Викторович | 89237774220 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре со стороны проспекта Дзержинского, передано в г/к, Лысак Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 14:42:26 в 23-42 прочистили Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-207-20230203-070946-1675382985.748147.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 23Ж7752 | 26.01.2023 19:36 | Мартина Нина Николаевна | 89612283983 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 26 | Запах канализации из подвала 2п.ключей нет Исходящий звонок исполнителю Горбачев Н. (89538631806) - 19:36:20 Запахов нет .засоров нет . Исходящий звонок на 89237774394 out-89237774394-204-20230127-003255-1674754374.403427.wav | Горбачев Н. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 22Ж88656 | 24.11.2022 10:10 | не указан | 89138959672 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 10 | Холодный стояк отопления 1п в подьезде и кухне Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 10:10:14 Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-204-20221124-104855-1669261733.558713.wav в подъезде требуется замена регистров, сбросили отопление на лестничную клетку, в кв все нормально, стояки рабочие Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-204-20221124-164812-1669283282.657276.wav произвели замену регистра, запустили отопление | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109);Харлаков А.В. (Инженер-ЖЭУ 109) |
| 22Ж88236 | 23.11.2022 13:48 | инженер ЖЭУ 109 ХАРЛАКОВ | 79237774220 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре прин.голубева савва общество инвалидов со стороны проспекта напротив колодец-очистили Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 13:47:16 23.11.22. 23-50 - прочистили колодец - тряпки. Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-207-20221124-073736-1669250254.505952.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 22Ж87277 | 21.11.2022 13:47 | не указан | 8,10792E+13 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 84 | Запах канализации из подвала п.5 Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 13:46:36 | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж47977 | 19 июля 2022 12:20 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5пд в подъезде запах канализ. из подвала Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 12:19:50 прочистили засор выпуска Исходящий звонок на Исходящий звонок заявителю (89994648406) | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж43191 | 27 июня 2022 13:20 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5п запах канилизации , подвал открыт Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 13:19:19 прочистили Исходящий звонок на 9237774194 out-9237774194-204-20220627-160355-1656320633.883444.wav Исходящий звонок на 9237774194 out-9237774194-204-20220627-160355-1656320633.883444.wav | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж39288 | 9 июня 2022 10:09 | инж. Мельников | 1 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре пр. Дзержинского ,81 со стороны пр-кта напротив арки , возле обества инвалидов передано в Горканализацию- Попова Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 10:06:25 Выполнено | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 22Ж38482 | 6 июня 2022 14:15 | сл-рь ЖЭУ 109 | 1 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре Подпор колодца со стороны проспекта, на против почты России и общества инвалидов. Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 14:13:39 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 14:14:38 Передано в ГК дисп. Бенчак Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-211-20220606-142227-1654500146.610424.wav данная заявка еще в работе в Г.К. - 06-49 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20220607-064716-1654559235.633876.wav Выполнено | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 22Ж37175 | 31 мая 2022 12:53 | не указан | 83832797581 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 42 | Нет подачи ГВС в кухне Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-211-20220531-130414-1653977052.252898.wav Исходящий звонок заявителю (83832797581) Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) слабый напор на кухне Исходящий звонок заявителю (83832797581) Воду включили прочистили коронку. ( поднесло камушек) | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж36870 | 30 мая 2022 12:31 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5 п Исходящий звонок на 89237774349 out-89237774349-204-20220530-123111-1653888665.184167.wav Прочистки выпуск | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж33064 | 12 мая 2022 13:31 | Огородников | 89039974851 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 74 | Запах канализации из подвала 5п. Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (89237774349) - 13:30:41 Прочистили выпуск | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж30154 | 27.04.2022 11:48 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 4п.5п. Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (89237774349) - 11:48:31 Засор устранили 27.04.22 Исходящий звонок на 89237774349 out-89237774349-211-20220427-114829-1651034908.1127765.wav | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж30025 | 26.04.2022 19:31 | швачко игорь игоревич | 89231371966 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 63 | Запах канализации из подвала 4 пд в подвале со стороны почты Исходящий звонок на 9237774292 out-9237774292-204-20220426-200447-1650978286.1111749.wav треб прочистка с ротенбергом на 27.04. прочистили Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-207-20220427-104456-1651031095.1123938.wav | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 22Ж28711 | 21.04.2022 12:38 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5п. Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (89237774349) - 12:36:31 Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 12:37:10 Исходящий звонок исполнителю ЖЭУ109Мельников Р.Г. (9237774295) - 12:37:42 Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-201-20220421-134150-1650523309.617227.wav в подвале все сухо, слесарь обследовал, нужно поставить на проветривание Исходящий звонок на 79529462741 out-89137465114-217-20220421-160829-1650532107.644923.wav Исходящий звонок исполнителю Ильичева И.В. (9237774353) Произвели дезинфекцию |  |
| 22Ж21580 | 25.03.2022 11:46 | горохова екатерина николаевна | 89994648406 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5п Исходящий звонок исполнителю Мальцев С.А. (9237774292) - 11:45:59 ЗАСОРОВ НЕТ.ПОДВАЛЫ СУХИЕ.КОЛОДЦЫ РАБОТАЮТ | Мальцев С.А. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 22Ж9848 | 08.02.2022 9:34 | ГК | 83832252160 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре |  |
| 22Ж9557 | 07.02.2022 10:21 | не указан | 1 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре напротив 1п., передано в г\к. Приняла Лысак Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 10:19:11 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 10:19:59 Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 10:21:18 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) машины на колодцах, сообщить в г/к после устранения машин Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20220208-064958-1644277797.1386382.wav Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) Буянова Исходящий звонок исполнителю Ильичева И.В. (9237774353) Гор. канализация прочистили засор между колодцев | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109);ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 21Ж104265 | 29.12.2021 10:14 | Федосеев | 9237774349 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре Топит подвал жилого дома по пр.Дзержинского 81 , колодец возле 1п на подпоре колодец во дворе откопан Федосеев-Панова-Злодеева Исходящий звонок заявителю (89237774349) - 10:12:19 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 10:13:36 прочистили 29.12.21 в13-44 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20211230-065610-1640822169.980125.wav Заявитель оценил работу по обращению на "Не оповещен" | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109);ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 21Ж97841 | 09.12.2021 14:01 | не указан | 89994648406 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5п запах канализации Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) - 14:00:21 прочистили только засор был. остаточные явления Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-217-20211209-140020-1639033216.1263916.wav Заявитель оценил работу по обращению на "Не оповещен" | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 21Ж82559 | 26.10.2021 18:56 | не указан | 89994648406 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 86 | Запах канализации из подвала 5 п Исходящий звонок исполнителю Никончук А.А. (89243078660) - 18:55:53 Прочистили с подвала на колодце машины Заявитель оценил работу по обращению на "Не оповещен" |  |
| 21Ж45516 | 23 июня 2021 15:43 | сл-рь ЖЭУ 109 | 1 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре 1п. Подпор колодца. Передано в ГК дисп.Ильина Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 15:42:22 02-00 лоток Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20210624-070640-1624493199.1547298.wav Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) Исходящий звонок исполнителю ЖЭУ109Мельников Р.Г. (9237774295) Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) подпор не подтвердился | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 21Ж34201 | 9 мая 2021 09:53 | Угрюмов А.А | 89130689057 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 24 | Запах канализации из подвала 2 пд, есть отд вход между 2 и 3м подъездом. Исходящий звонок исполнителю Мальцев С.А. (89237774292) - 09:52:58 ТЕЧЕЙ НЕТ ВЫПУСКИ РАБОТАЮТ Заявитель оценил работу по обращению на "Не оповещен" | Мальцев С.А. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 21Ж26979 | 05.04.2021 16:05 | Федосеев | 1 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре откопали один колодец со стороны пр-кта, он на подпоре, второй не нашли . Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 16:03:34 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) - 16:04:01 принято Лысак Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (3833477474) прочитили в 3-02 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20210406-065526-1617666925.92338.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 21Ж25063 | 26.03.2021 17:53 | симкина анастастия анатольевна | 89994307096 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 90 | Запах канализации из подвала 5п запах держится полтора месяца Исходящий звонок исполнителю Федосеев Ю.Ф. (9237774349) Нужно очистить колодец от снега со стороны проспекта,сугроб 1,5м Исходящий звонок исполнителю Гребенюк С.Г. (9237774353) мастер участка информирована Произведена дезинсекция Колодец откопали | Федосеев Ю.Ф. (Слесарь-сантехник-ЖЭУ 109) |
| 21Ж20862 | 11.03.2021 11:23 | ГК | 83832252160 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре |  |
| 21Ж20789 | 11.03.2021 9:22 | инж. Мельников Р.Г | 1 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре 1п.Подпор колодца, от снега почищены. Передано в ГК дисп.Деамидова. Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 09:22:04 Со стороны ГК на пр. Дзержинского 81 линия чистая, может топит с общежития по Ползунова 10, ГК их не обслуживает Исходящий звонок на 89237774339 out-89237774339-211-20210311-111953-1615436392.637944.wav Исходящий звонок исполнителю ЖЭУ109Мельников Р.Г. (89237774295) Общежитие принадлежит полиции, данных в аварийке нету. Передано инженеру. Исходящий звонок на 89237774108 out-89237774108-211-20210311-124034-1615441233.647569.wav Подпор колодцев устранили | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 21П909 | 09.03.2021 19:28 | Мартина Нина Николаевна | 89612283983 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 26 | Запах канализации из подвала НОВОСИБИРСК ДЗЕРЖИНСКОГО 81 26 у нас затопило подъезд канализационными стоками очень сильно пахнет прошу обратить внимание исправить ситуацию спасибо Данный текст был получен путем автоматической конвертации звука в текст и может содержать неточности перевода. В случае сомнений, пожалуйста прослушайте прикрепленный звуковой файл на вкладке "Звонки" Исходящий звонок заявителю (89612283983) житель на звонок дисп. не отвечает, сбрасывает звонок от дисп. ( было совершено 5 звонков.) Исходящий звонок на 9538631806 out-9538631806-201-20210309-194041-1615293632.544102.wav 26 квартира 2 подезд .засоров нет .сухо. 1 подвал остаточные - незначительно.засоров не обнаружено. остаточные явления, засора нет. Исходящий звонок на 9538631806 out-9538631806-207-20210309-215605-1615301764.552067.wav Заявитель оценил работу по обращению на "Удовлетворительно" | Горбачев Н. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 21Ж19374 | 05.03.2021 12:12 | не указан | 1 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре напротив 2 подъезда, прин. Литвинова Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (83833477474) - 12:05:01 Исходящий звонок исполнителю Гребенюк С.Г. (9237774353) - 12:08:54 Исходящий звонок исполнителю ЖЭУ109Мельников Р.Г. (9237774295) - 12:10:08 15-25 05.03.21 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20210306-072535-1614990333.428141.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 20Ж73765 | 26.10.2020 9:15 | не указан | 89231983339 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 37 | Запах канализации из подвала 3п. Исходящий звонок на 9237774349 out-9237774349-211-20201026-093843-1603679922.822542.wav Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (83833477474) 1п, между 1 и 2 подвалами. повторно. прин.громова 18-33 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-204-20201027-002654-1603733213.896809.wav Заявитель оценил работу по обращению на "Плохо" | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 20Ж73385 | 24.10.2020 13:40 | Маркман | 8(913)9837713 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре 1пд,м/у 1 и 2 подвалами, сильно топит дворницкую.Передано в ГК, приняла Буянова. Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (3833477474) - 13:36:55 прочистили в 15-04 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-211-20201025-072802-1603585681.761588.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |
| 20Ж73344 | 24.10.2020 12:04 | мастер маркман | 89139837713 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Запах канализации из подвала 1 под |  |
| 20Ж73275 | 24.10.2020 10:07 | не указан | 89231133613 | Отработано | пр-т ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 кв. 37 | Запах канализации из подвала Заявитель утверждает, что сильный запах из подвала Исходящий звонок исполнителю Горбачев Николай (89538631806) - 10:04:51 Исходящий звонок исполнителю Горбачев Николай (89538631806) обследовал, течи нет, запаха нет!!!! Исходящий звонок на 89538631806 out-89538631806-211-20201024-133304-1603521180.727141.wav Заявитель оценил работу по обращению на "Не оповещен" | Горбачев Н. (Слесарь-сантехник-Аварийка пр. берег) |
| 20Ж72954 | 23.10.2020 10:27 | Бурдуковский | 79237774349 | Отработано | ДЗЕРЖИНСКОГО д. 81 | Колодец на подпоре Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (83833477474) - 10:27:00 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (83833477474) - 10:27:06 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (83833477474) - 10:27:10 Исходящий звонок исполнителю ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСЕТИ (83833477474) - 10:27:13 1 п приняла Диамидова Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-211-20201023-103036-1603423829.559348.wav прочистили в 22-58 Исходящий звонок на 3833477474 out-3833477474-211-20201024-071121-1603498280.671247.wav | ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ В. (Диспетчер-ЖЭУ 109) |

Представитель ЗАО «УК «СПАС-Дом» А.И. Сидоренко